Volumen

Art-Nr.

EAN

Leistung

Motor

Max. Förderhöhe

Max. Fördermenge

Max. Eintauchtiefe

Max. Korngröße

Max. Fördertemperatur

Pumpenausgang

Gewicht brutto / netto

Verpackungsmaße (L x B x H)

Verpackungseinheiten

Paletteneinheiten

Containereinheiten

112 821

400 371 804 2689

350 W

230 V / 50 Hz

6 m

7000 l/h

5 m

30 mm

35°C

Ø 1 ¼“

210 x 200 x 360 mm

1 Stück (Karton)

144 Stück

20 DC: 2310 Stück. / 40 DC: 4830 Stück.

AL-KO Tauchpumpe DRAIN 7000 Classic

Vorteile auf einen Blick

- Kompakte, zuverlässige Tauchpumpe mit günstigem Preis- Leistungsverhältnis

- Zum  mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor

- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen ein- und ausschalten.

- Ausgestattet mit einem 90° Winkelanschluss, gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches, sowie Kombianschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen

Technische Daten